富顺县中医医院

同心院区医疗废水处置站废气排放管道安装工程

采购需求

一、项目概述

本项目为富顺县中医医院同心院区医疗废水处置站废气排放管道安装工程，按安装示意图安装。

二、安装方案：

采用DN200 塑料管按示意图进行安装，钢结构部分采用50\*50\*4角钢焊接，表层刷防锈漆，面漆（颜色医院指定）。钢结构与房屋柱结构部分采用化学锚栓连接。

三、项目技术要求

1、质量要求：按采购人的相关要求、实际现场，工程量清单和相关要求进行施工，达到或超过国家规范和相关质量要求。

2、材料要求：按要求供应施工材料，所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物。

3、报价要求：本项目为固定综合单价合同，报价须附已组价清单,维修工程为总包工程，不涉及增减量。

4、安全责任：工程在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由施工方负责。

6、现场施工管道走向复杂，需现场查看。现场查看、安装联系人：洪先生 18990072448 肖先生：13018180300

四、商务要求

1、工期要求：25天，自甲方通知进场之日起计算。本工程工期不得延误，工期每延后一天，处以100元/天罚款。如果乙方无故拖延工程超过完工日期15日，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方赔偿一切损失。

2、质保期：1年。

3、服务要求：按相关规范及合同约定进行质保及售后服务。